2024年粮库场地、道路及地磅基础改造情况说明

一、丰利西库4-6#仓前场地、道路严重破损，为保证1-3#和4-6#仓的粮食正常进出库（50吨以内的车辆），需进行维修。

场地道路东西长约80米，南北宽约25米，共计2000平方米。（含50吨的地磅基础）

1、场地破碎降土；

2、厚15cm碎砖垫层，用30吨的压路机压实；

3、浇筑厚25cm的C30标准的商混（需大型水泥厂的商混，万洋、交建、五建等公司的）。