海天建材公司计量设备采购和安装项目

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 海天建材公司计量设备采购和安装项目 |
| --- | --- |
| 采购人名称： | 南通海天建材有限公司 |
| 代理机构： | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 |
| 采购方式： | 竞 争 性 磋 商 |
| 二〇二四年九月 |  |

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  项目需求	14

第四章  评标方法与评标标准	17

第五章  合同及履约保证	19

第六章  投标文件格式	32

第一章  采购公告

海天建材公司计量设备采购和安装项目的潜在供应商应在“如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台”（网址见附件）获取磋商文件，并于2024年9月30日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：海天建材公司计量设备采购和安装项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.预算金额：160万元。

4.最高限价：160万元，各投标单位书面投标文件中的投标报价低于（不含等于）采购预算的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

5.供货期：签订合同后30日内完成供货，具体安装时间由采购人确定。

6.采购项目需求：海天建材公司需对生产线原材料进料计量设备、成品水泥发放计量设备进行升级改造，具体内容详见“第三章 项目需求”。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、磋商文件的领取及信息发布

时间：本公告发布之日起至2024年9月30日。

地点：如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台（网址见附件）

方式：参加投标的投标人需在上述时间自行下载磋商文件。

四、响应文件提交

截止时间： 2024年9月30日09时30分（北京时间），逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台（网址见附件）。

五、开启

时间：2024年9月30日09时30分（北京时间）

地点：如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台（网址见附件）。

六、公告期限

公告发布之日起至2024年9月30日。

- 七、其他事项

1.本项目免收投标保证金。

2.项目开标活动模式：本项目采用线上不见面招投标，开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台”参加开标会议并供应商解密（开标截止时间后三十分钟内完成解密，如不能按时完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标），并根据需要使用聊天室与采购人进行现场互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程登录东和集团国有企业交易平台——“项目投标方”（网址详见附件）详见《操作手册（投标人）》。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目开标评标经办人提出。对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。如有技术问题，请联系刘工，联系电话：18036200288。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：南通海天建材有限公司

联系人：沈先生       联系电话：13776951981

代理机构：江苏省江豪工程项目管理有限公司

联系人：张嘉祁       联系电话：18862954881

- 第二章  供应商须知

一、总则

1．采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于采购公告中所述项目。

2．合格的供应商

2.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3．投标费用

3.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省江豪工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4．磋商文件的约束力

4.1 供应商一旦领取本磋商文件并决定参加投标，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商文件领取之日起已经知道或应当知道磋商文件是否损害其自身权益。供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

5．磋商文件构成

5.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同及履约保证

（6）投标文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

5.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6．磋商文件的澄清

6.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期5日前按采购公告中的联系方式，以书面形式提交给采购人。采购人认为已发布的磋商文件确有必要澄清或者修改的，将在“如东县限额交易网”、“江苏东和集团网站”发布更正公告。

7．磋商文件的修改

7.1 在投标截止时间三天前，采购人均可以以补充文件的方式对磋商文件进行修改。

7.2采购人有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3磋商文件的修改将在采购公告发布媒体公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 供应商编写的投标文件应包括投标函、法定代表人（单位负责人）授权书、供应商资格证明文件、投标分项报价表、商务条款响应及偏离表、技术条款响应及偏离表、供应商的相关资质及业绩情况等部分。

9.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

9.3投标响应文件参照投标文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

10．证明供应商资格及符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

10.2供应商应提交磋商文件要求提供的相关资格证明文件。

10.3供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

10.4供应商应提供的符合磋商文件规定的证明文件。

10.5证明供应商所提供的服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

11．投标分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报投标分项报价表，在表中标明所提供的服务的品目等中文说明。每项服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.2 标的物

采购人需求的货物供应、质保售后及有关技术服务等。

11.3有关费用处理

项目总费用包含为完成本项目所必须的设备费、材料费、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸（含二次搬运）、安装调试费、质保、售后服务费用、安全、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即为完成本项目内容所必须的全部费用。

11.4其它费用处理

磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

11.5投标货币

投标文件中的货物或服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以报价表要求的为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

11.6 投标报价表上的价格应按磋商文件规定的格式填写。

⑴项目总价：包括买方需求的项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

⑵项目单价按投标分项报价表中要求填报。

12．技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物（服务）说明

12.1对磋商文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

12.2 对磋商文件中的技术参数要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

12.3提供参加本项目所需案例的简介（如需）；

12.4培训计划；

12.5 详细阐述所投货物或服务的主要组成部分、设计方案、功能参数、实现思路及关键技术；

12.6投标人认为需要的其他技术文件或说明。

13．服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

13.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中商务要求的标准。

13.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

14．投标保证金：/

15．投标有效期

15.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16．投标响应文件份数和签署

16.1本项目投标时不需要提供纸质投标文件。本项目中标供应商须在本项目中标公告期内提供一正三副的纸质投标文件（投标文件内所有材料均须加盖投标人单位红色实物公章）及全套投标文件电子档（刻录至光盘或U盘内）送至代理单位。未在规定期限内提供纸质投标文件的，采购人有权取消其中标资格。

四、投标响应文件的递交

17．投标截止日期

17.1 采购人收到投标响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

17.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18．迟交的投标文件

18.1 采购人将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

19．响应文件电子文档的上传

19.1供应商在投标截止时间前，必须自行将响应文件电子文档上传至如东县限额交易网→项目投标方→东和集团国有企业交易平台（网址见附件）。

未上传响应文件电子文档的，磋商小组将视其放弃参与本项目采购活动。

19.2上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审磋商或部分影响评审磋商的，或者电子文件与正本文件不符，导致评审磋商差错的，责任由供应商自负。

19.3响应文件须加盖单位电子签章或红色实物公章。

五、评审的程序和内容

20．供应商参加磋商

20.1 响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过系统会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或磋商工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整磋商时间。

21．成立竞争性磋商小组

21.1磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

21.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21.3 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

21.4 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

22．评审程序、内容

22.1 磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

22.2 对响应文件的初审

响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资信证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

22.3对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

22.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票确定出最终方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（1）倡导诚实报价，如磋商文件没有重大修改的，最后报价不能高于第一次报价，高于的作无效报价处理。

（2）最后报价应包含本次项目的所有费用，供应商承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用（磋商文件中另有规定的除外）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

22.7已提交投标响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

22.8 磋商时间由磋商小组掌握。

22.9友情提醒：商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

23．无效投标条款和项目终止条款

23.1无效投标条款

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；投标响应文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）对磋商文件未能作出全面实质性响应或对磋商文件进行实质性修改的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）供应商有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（7）不同供应商委托同一个人办理投标事宜的，不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人的，不同供应商的投标文件异常一致的；

（8）最后磋商报价超过采购最高限价的；

（9）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

23.2出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）经磋商小组评定符合要求的供应商不足三家的；

（4）评标委员会认为，所有投标人的最终现场报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的；

23.3变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定或经批准可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告东和集团监管部门，经批准后将视情况采取其他方式继续组织采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

六、定标

24．确定成交单位

24.1磋商小组根据本磋商文件规定评分办法与评分标准，向采购人分别推荐出成交候选人或受采购人委托直接确定成交人。任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

24.2如推荐成交候选人的，由采购人根据磋商小组推荐的成交候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定成交人。

24.3评审结束后，成交人名单将在“如东县限额交易网”、“江苏东和集团网站”等媒体进行公示，公示时间为1个工作日。

24.4若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被磋商小组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经东和集团监督管理部门批准，采购人有权重新组织采购。

25．中标通知书

25.l 成交结果质疑期满后，采购人将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

25.2 成交供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标（成交）通知书已收到。

25.3中标（成交）通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

26．签订合同

26.l成交人必须按中标通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

26.2 磋商文件、成交人的投标响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.3在合同签订之前，采购人有权对成交单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购单位有权取消其签约资格，并在标书有效期内另行评定成交者，或重新采购。

26.4签订合同后，成交人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

27．货物和服务的追加、调减

27.1合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交人协商签订补充合同。

27.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，优先与中标供应商进行商务谈判，谈判失败后采购人有权选择第三方进行开发，供应商需承诺免费提供数据及应用接口。

28．履约保证金

28.1成交人须向采购人缴纳项目履约保证金，履约保证金为合同金额的5%，履约保证金采用银行转账的方式，在中标通知书发出之日起至合同签订前缴纳。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定。在此情况下，报请东和集团监管部门，采购人可重新采购。

28.2履约保证金的退还：需要交纳履约保证金的项目在正式验收后全额无息返还，成交人凭验收报告、履约保证金收条原件，办理保证金退还手续，履约保证金予以全额无息退还。

八、其他说明

投标人如对本磋商文件中的采购需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系。采购人对采购项目的采购需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。

# 第三章  项目需求

1. 项目概况：海天建材公司计量设备老旧无法满足当前智能化、信息化、科学化的管理理念，且设备仅靠时间计量，无法精确配料，不能满足质量管控的要求，现需对生产线原材料进料计量设备、成品水泥发放计量设备进行升级改造。

投标人可自行到现场进行实地勘察，了解项目详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

2.投标报价范围：为完成本项目所必须的设备费、材料费、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸（含二次搬运）、安装调试费、质保、售后服务费用、安全、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即为完成本项目内容所必须的全部费用。

采购文件的修改将构成采购文件的一部分，对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前随时查看有关该工程采购文件的修改内容。投标人因自身原因未能及时掌握网上公示信息，由此造成的后果由投标人自行承担。

3.项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟料配料秤 | 流量：5-50t/h 精度：±1.0% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 变频器：ABB 低压电器：施耐德 耐磨材质：NM600，耐磨板可单独更换 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。 采用4台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 4 | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 2 | 粉煤灰配料秤 | 流量：5-50m³/h 精度：±0.5% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 秤体结构：双层转子锁料 变频器：ABB 低压电器：施耐德 转子材质要求：Q345 轴承密封方式：气密封 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。 采用2台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 2 | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 3 | 矿粉配料秤 | 流量：8-80m³/h 精度：±0.5% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 变频器：ABB 低压电器：施耐德 转子材质要求：Q345 轴承密封方式：气密封 秤体结构：双层转子锁料 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统 独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 1 | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 4 | 水泥流量计量秤 | 流量：50-300t/h 计量精度：≤±1.0% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-200smart 变频器：ABB 低压电器：施耐德 进出料口高度差：700mm 测量盘材质：316 轴承：SKF/NSK 减速电机：SEW 轴承密封方式：气密封 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。多台设备可实现集中控制，便于放散设备的统一操作。 采用2台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 2 | 含散装机、气动开关阀、电动流量阀、进料弯头、软连接 |
| 特别说明：报价包含设备安装费、基础改造费用（设备之外的电缆线及基础钢材由采购人提供），中标人需委托具有工业设计资质的单位出具设备基础设计图纸，按要求施工，特种作业人员证件齐全。 |  |  |  |  |  |

4.本项目供货期：签订合同后30日内完成供货，具体安装时间由采购人确定。

5.供货地点：采购人指定地点。

6.质保期：从供货安装结束验收合格之日起开始计算满12个月，或货到现场满18个月，以先到者为准。

7.付款方式：合同签订后预支付合同总额的30%的货款，提货前支付合同总额的30%的货款，供货安装结束验收合格后支付合同总额的30%的货款，余款10%待质保期满后一个月内付清。

注：需开具增值税专用发票。

8.本工程采用固定总价报价方式，投标人报价时应充分考虑供货安装期间的市场风险和国家政策性风险系数。结算时成交单价不因任何原因而调整。投标报价（以人民币计价）应包含但不限于完成本项目所需的设备费、材料费、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸（含二次搬运）、安装调试费、质保、售后服务费用、安全、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即为完成本项目内容所必须的全部费用。

9.质量要求：

供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合磋商文件要求、行业及国家标准。

10.其他要求：

（1）中标后，设施进场，经采购人确认后，方可安装。

（2）成交供应商必须将所有产品送至采购人指定地点拆封。所有产品必须为全新且原包装，进场后根据要求进行验收。

（3）成交供应商在运输（含搬运）、供货、安装过程中，确保人身安全，一切安全责任均由成交供应商自负。

（4）成交供应商在安装完成后，要对现场进行清理、恢复，经采购人认可后方可退场。

第四章  评标方法与评标标准

一、评审程序

1.资格审查→技术标评标→商务标评标→确定中标人。

2.评审方法：综合评分法，评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.磋商小组会认为，排在前面的成交候选人的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.采购人根据磋商小组推荐的成交候选人排名顺序依次规定确定成交人，成交候选人有涉及对标书实证性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定成交（候选）人。磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40。 注：招标倡导公平竞争，反对低于成本恶意竞争。投标人应按照市场规律，合理报价。投标人报价明显低于成本价的，将作为废标处理。 |
| 2 | 企业实力 （15分） | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分。 投标人具有配料秤/计量秤相关控制系统的计算机软件著作权登记证书、取得配料秤/计量秤相关行业标准、涉及配料秤/计量秤的国家专利证书、自有配料秤/计量秤获得的省级以上荣誉证书。每有一个得2分，最高得12分。 本项最高得15分，不提供不得分（需提供有效期内的证书扫描件）。 |
| 3 | 类似业绩 （15分） | 投标人自2021年9月1日以来（以签订合同时间为准），承担过与本项目类似（熟料、粉煤灰、矿粉、水泥等建材）计量设备供货业绩。 每提供一个得3分，本项最高得15分，不提供不得分。业绩证明材料需同时提供供货合同、不少于80%合同额的销售发票、交货验收证明（或完工证明。交货验收证明或完工证明必须具有采购人公章，否则该业绩不予认可）扫描件。 |
| 4 | 实施方案（15分） | 评委根据投标人提供的安装调试方案、现场管理措施、质量保证措施、进度安排及保证措施、文明保证措施等方面综合比较。优秀得15分，良好得10分，一般得7分，较差得4分，不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务（15分） | 评委根据投标人的售后服务承诺及售后服务方案打分，包括服务内容、响应时间、响应方式、维修时间、配件供应等方面的售后服务措施；售后服务人员保证措施；保修期外的服务措施等。优秀得15分，良好得10分，一般得7分，较差得4分，不提供不得分。 |

注：上述评标办法中要求提供的相关评分证明材料，均需加盖投标人单位红色实物公章或电子签章，如未提供或提供不全，则该项不予计分。

三、中标人的确定

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

若第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，采购人可以确定第二中标候选人为成交供应商，如第二中标候选人也发生上述问题，依次可确定第三中标候选人为成交供应商或者重新组织采购。

四、招标人代表宣布评标结果

五、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在如东县限额交易网和东和集团网站公告中标结果，公告期限为1个工作日。

六、发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

第五章  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

附：合同格式条款

海天建材公司计量设备采购和安装项目采购合同

合同编号：

采购单位：

供货单位：

签订日期：

采购单位：                               （以下简称甲方）

供货单位：                               （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                         （项目名称）及有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 采购清单

详见附件。

第二条 交货期限

2.1交货期： 30 日历天。具体安装进度节点应服从甲方安排。

2.2交货地点：                      项目现场，具体按甲方指定地点送货。

第三条 合同价款

3.1本合同总价为人民币           元（¥：          元），合同单价分项价表详见附件。

合同价至少包括但不限于：设备费、材料费、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、装卸（含二次搬运）、安装调试费、质保、售后服务费用、安全、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即为完成本项目内容所必须的全部费用。综合单价不因劳务或材料价格变动、国家地方政策改变，或其它因素变化而进行调整。

3.2乙方在签订本合同前对本工程的全部图纸、技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、本工程的现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。

3.3本合同价格形式为固定总价合同，该价格在合同履行过程中不因劳务或材料价格涨跌、国家地方政策改变，或其它因素变化而进行调整。

第四条 付款方式

4.1本合同付款应按下列方式进行：

4.1.1履约保证金：在中标通知书发出之日起至合同签订前缴纳(履约保证金为合同价格的5 %)。履约保证金采用银行转账的方式。

4.1.2付款方式：

合同签订后预支付合同总额的30%的货款，提货前支付合同总额的30%的货款，供货安装结束验收合格后支付合同总额的30%的货款，余款10%待质保期满后一个月内付清。

每次申请货款时需按照增值税相关规定，同时提供增值税专用发票。

4.2乙方必须保证甲方支付的货款项全部用于本项目的供货及安装。

4.3乙方不得因拖欠材料商货款而影响供货进度或质量，否则乙方除承担违约责任外，并同意甲方直接向材料商支付欠款，且所支付欠款从乙方的货款中扣除。

4.4乙方同意按合同规定向甲方承担应承担的各项违约金，同意甲方在应付的货款中抵扣，但甲方应以书面形式通知乙方。

4.5实际完成供货量小于合同价时，以实际供货量为付款基数。

第五条 质量标准

5.1乙方提供的货物必须达到或优于招标文件项目需求中各项指标参数。

5.2乙方提供的货物必须是生产商原厂生产的正规渠道的全新正品，完全符合国家技术标准和国家质量检测标准。所有货物必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

5.3所有货物及辅助材料均由乙方负责采购、运输和保管，乙方应对其供货的材料和工程设施负责。

5.4在生产制作安装过程中，甲方有权随时对生产现场进行不定期检查，乙方必须无条件予以积极配合。

5.5产品应满足现行相关国家及行业的质量标准，并具有国家认可机构检验质量合格报告；相关的技术参数应符合设计图纸、现行国家标准及招标人技术要求；材质、参数规格、环保等要求按技术要求及深化设计方案中相关规定执行。

5.6乙方必须保证交货产品各项性能不得低于上述标准，甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检原材料、成品的权利，检验机构为双方认可的检验机构，乙方承担检测费用。对于产品的任何技术及质量不合格，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。

5.7乙方在供货过程中提出的合理化建议涉及到对产品要求的更改及对产品的换用，须经甲方书面同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货期限不予顺延。

5.8本合同履行中甲方要求变更产品质量标准，由合同双方协商解决。

5.9检查与返工

（1）实施过程中乙方应根据甲方的要求随时提供关于工程的技术资料，如设施与材料出厂合格证、检测报告等文件的复印件，随时接受甲方的检查并为此类检查提供方便。

（2）属乙方按规定应自行检验或送检的费用由乙方承担，检测机构需获得甲方的认可。甲方有权在规范、规定要求的基础上对各类材料、半成品或产品进行额外检验，如检验不合格，费用由乙方承担，该批检验不合格的材料、半成品或产品必须退场且乙方须重新提供合格的材料、半成品或产品；若合格，费用则由甲方承担。

（3）甲方在一切合理时间内均应能进入乙方的材料或设施的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检查或检验。尽管有甲方检查或检验，也不能因此而解除乙方对合同所承担的任何责任。

（4）产品质量不符合设计要求或规范要求，乙方必须返工重做，返工的费用由乙方负担，本合同约定的工期不予延长。

（5）如果乙方在甲方指令规定的时间内，不执行甲方的整改指令，则甲方有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成及伴随产生的费用，由乙方承担，甲方将从本合同款中扣除，乙方不得有任何异议。

第六条 双方权利及义务

6.1 甲方

（1）按约定的时间向乙方提供技术要求，并对乙方提供的生产加工工艺、包装、运输方式进行审核。

（2）组织交货验收、竣工验收，办理竣工、移交等手续；协调装饰单位和乙方的工作。

（3）办理结算、支付合同款项。

（4）根据本合同约定的方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货等指令。

（5）甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

6.2 乙方

（1）乙方按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织生产。如发现施工质量有问题，应及时进行整改，如对甲方造成影响，须赔偿甲方损失。

（2）乙方应根据现场实地情况(乙方自行考察)进行施工，规格大小尺寸在生产制作前须进行现场核对，如因乙方未核对导致现场不能正常安装导致返工，由乙方自行负责。货到现场需经甲方验收，如发现规格、尺寸、材质等不符合合同要求，一律退场，并作为乙方违约处理，承担相应的违约责任。

（3）乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、规范与补充技术规范、图纸或其它资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知甲方，否则对乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。

（4）在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：

A、若与本工程相关的预留、预埋工作不由乙方进行施工，乙方负责对施工图及现场的与本专业工程相关的预留、预埋审查，督导使满足本专业工程之需要。

B、乙方、甲方同时参与乙方提供设施的开箱、清点及验收，如发现少件或质量、规格、性能等不符合本合同约定及招标文件要求的，由乙方负责免费更换或补回，并承担相关责任和费用。

C、为了保护本合同工程的半成品及成品免遭损坏，为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当甲方或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施并承担相关费用。

（5）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其它单位完成，所发生的费用（另加10%的管理费）从乙方货款中直接扣除，影响工期的责任由乙方负责。

（6）凡乙方未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方有关损失。

（7）未经甲方书面批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方可终止本合同且由乙方承担一切责任。

第七条 产品包装、运输、交货、验收及结算的方式

7.1包装

（1）除甲方有特殊要求外，设施的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

（2）包装应根据设施特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（3）包装物上必须标注产品名称、规格型号、数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标识缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成损失的，乙方负责赔偿，对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

（4）考虑对环境的保护，乙方应负责包装物的回收。

7.2运输

本合同设施的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，甲方对此不负任何责任。

7.3交货

（1）交货方式为乙方送货至甲方指定地点，除不可抗力因素外，乙方必须按合同规定的时间、地点安排交货。

乙方不能按时供货，应当于不迟于甲方通知的供货日期前5天，以书面形式向甲方提出延期供货的理由和要求。甲方书面同意后供货工期相应顺延。甲方不同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失；甲方亦可不解除本合同，乙方除应承担全部责任并赔偿相关损失外，还应向甲方支付合同总价的0.1％/天或    万元/天（取大值）的违约金。

（2）乙方接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货以及增加供货安装的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出书面通知，乙方负责人进行书面确认后即可执行。对此甲方不承担违约责任。

（3）乙方交货时应根据甲方要求提供相关资料。

包括但不限于：

①文件目录

②装箱清单

③主要部件的产地证明

④电气原理图及符号说明（如有）

⑤设施使用维修说明书

⑥设施安装调试说明书

⑦安装图册

⑧进口设施报关单（如有）

7.4签收、验收

（1）交货验收应在甲方指定地点落地之后进行。

（2）甲方接收人签收的收（运）货单等材料仅仅表明甲方收到货物，并不用以证明乙方交付的货物符合合同约的数量、质量、规格型号、性能等要求。

（3）验收由乙方报请甲方组织，并根据乙方提供交货产品相关的检验检测报告、产品质保书、合格证、安装指导书和技术说明书、其它必要的技术资料等作为验收依据。各方签字后即表示交货、验收完成，但并不免除乙方对交货产品存在数量、规格、质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。乙方应派专业技术人员参与产品验收。

（4）若检验检测报告不合格，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。

（5）如果按照国家相关规定有要求的，交货之后3个工作日内，甲方应与乙方约定时间共同取样送检，送检不合格的按本合同第十条第10款的有关规定处理。

（6）若产品需要通过政府或行甲方管部门专项验收的，乙方应配合相关方组织的验收并保证产品通过验收，相关费用已包含在合同价款中。

（7）本合同中所有产品在安装至竣工前，乙方负责所供产品的安装指导、配合调试及操作培训等，在此期间如产品出现不能达到合同中要求的技术指标、质量要求等情况，乙方必须及时无条件更换，并达到合同中要求的标准，所有费用由乙方负责，并赔偿由此给甲方造成的损失。

7.5计量方法

- 乙方需在产品生产加工前，到工地现场实地测量、复核产品需求量，经过甲方确认后进行生产。

- 甲方对乙方深化设计方案中外形、材质、技术规格、参数、形状、尺寸等保留变更的权利，合同变更时，甲乙双方按下述方式确定调整合同价格：

- 对合同中已有项目的增加或删除，根据本条款计算调整合同价格；

- 单项货物的变更数量不超过该项合同量的15%时，数量的变化按相应的投标单价予以调整；

- 单项货物的变更数量超过该项合同量的15%时，且乙方在合同中的单价报价合理时，数量的变化按相应的投标单价予以调整；

- 单项货物的变更数量超过该项合同量的15%时，且甲方发现乙方在合同中的单价报价明显不合理时，甲方可根据同类项目合理的价格情况，对超出15%的部分进行重新确认单价。

- 对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计；

- 对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一种或多种方法协商确定：

- 根据合同规定的原则计出总价；

- 根据相近材质单价（每平方米）计算；

- 根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

- 根据相应的项目成本确定；

- 按投标时的费率水平取费，且不得超过相应定额水平。

6）其他：货物实际规格尺寸(按平方米计算，视情况)与招标清单偏差在15%(含)内，中标综合单价不予调整，偏差超过15%以外的综合单价由双方协商确定。【深化设计需经甲方及原设计单位确认】

（3）甲方接受产品的数量以交货验收合格并移交的数量为准。

7.6若发现乙方同一货物综合单价报价不一致的，则以报价较低者作为结算综合单价。

第八条 售后服务及人员培训要求

8.1此次采购的所有产品质保期：从供货安装结束验收合格之日起开始计算满12个月，或货到现场满18个月，以先到者为准。

8.2货物交付、验收合格使用后，中标按合同提供质保期内的免费保修服务。中标人需在接到报修电话后应在    小时内赶到现场，并于   日内完成通知所涉及之保修、维修项目。

8.3乙方需安排设施使用维护的现场培训，培训的人数和深度必须满足投标文件的要求，费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

8.4 在质保期内因设施本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对经过修理和免费更换零部件后仍然达不到使用要求者，甲方可按以下办法处理：

A 退货处理：乙方应退还甲方支付的设施款，同时应承担因该设施退货而发生的一切费用与损失(包括但不限于运输、保险、检验、组装就位调试、设施款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。

B更换设施：由乙方承担因更换设施所发生的一切费用与损失【包括但不限于设施、运输（包括卸车至现场及卸车至指定地点）、保险、检验、就位、安装、调试、设施款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等】。

C 甲方有权根据质保期内设施本身质量问题发生的故障严重程度，选择以上任意一种方式，乙方须无条件接受。

8.5 乙方进行就位、安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从甲方的安全指挥，对因乙方履行上述工作给甲方与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)，以及造成乙方自身的损害责任，均由乙方承担。如甲方先行承担责任的，甲方有权向乙方追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给乙方的金额中扣除该偿还金额。

8.6质保期满后，乙方须承诺提供终身维修服务，并向运营单位提供备品备件及常用材料的价目表，同时保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

8.7 乙方具备24小时服务和承担所有维修服务的能力并及时提供备品备件。质保期内至少1人做到全天候24小时随时维修响应、修复，不收取维修、配件等的任何费用。一旦设施发生故障，在接到甲方通知后，维修人员须在20分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对设施进行一次系统测试，并提供一次测试报告。

- 违约处理

9.1乙方未能在合同约定期限内交付合格的货物：逾期10天以内的，则乙方需向甲方支付合同价款10%的违约金；逾期超过10天的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

9.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收并解除合同，乙方同时应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

9.3因乙方不能按期交货，甲方有权购买其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

9.4如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

（1）工期严重滞后，甲方有权单方面终止合同。

（2）质量达不到合同的约定。

（3）乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

（4）乙方出现偷工减料行为，经甲方多次警告后仍未改正，甲方有权单方面解除合同，材料设施必须无条件退场，一切责任由乙方承担。

（5）乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。

9.5本合同各项违约金及处罚，甲方有权从各期工程款中扣除。

9.6一方违约后，其它方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

第十条 合同终止及解除

10.1甲方、乙方协商一致，可以解除本合同。

10.2因不可抗力致使合同无法履行的，可以解除本合同。

10.3甲方根据市场需要、工程停建或工程设计修改后，相应的承包工程项目或子项不存在时，甲方可单方面提出解除合同或取消相应工作内容并不予补偿。

10.4依据本条第3款而解除合同时，已经订货的设施、材料由订货方负责退货和解除订货合同。

10.5乙方具有下列违约情形之一的，甲方可以单方解除本合同：

（1）本合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的；

（2）产品质量不合格，且乙方拒绝修复或修复后仍不合格的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本工程转包或分包的；

（4）明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的。

10.6甲方按本条第5款要求解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，应在收到甲方解除合同通知之日起20日内将装备撤出施工场地。否则，甲方有权采取强制清场措施并委托有工程评估资格的估价师对乙方已完工程进行评估，该评估报告对三方均有约束力。

10.7合同解除后，乙方应妥善做好已进入现场的材料、设施的保护和移交工作，在甲方要求的期限内，完成移交手续并将乙方所属机械设施和人员撤出现场。因乙方未完成移交手续擅自撤场时，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方撤出现场后开始办理结算手续。

10.8除合同约定的质量保修外，甲方、乙方履行合同的全部义务，乙方交付竣工工程，结算款支付完毕，本合同即告终止。

10.9合同终止后，乙方应当履行保修、协助、保密等义务。

第十一条 其他要求

11.1所有尺寸及数量由乙方现场核实。

11.2货物安装前，乙方应及时与甲方确认安装轴线、标高等事项，确认后方可安装。

11.3在安装过程中，乙方必须保证施工现场的整洁，做到地面、墙面等均无污染，施工垃圾必须及时清理离场，经甲方通知乙方仍未能及时清运，每次扣除违约金1000元/次。

11.4所有货物正式移交之前，乙方应做好已完工程的成品保护工作，包括现场原有的场地、装修及设施等。如出现损坏、丢失等问题，甲方概不负责，相关恢复补偿由乙方承担。

11.5乙方在项目实施中必须严格遵守相关的法规、规范和甲方的规定，督促现场作业人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括现场防护等），确保作业安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

11.6乙方在安装完成后，要对现场进行清理、恢复，经甲方认可后方可退场。

11.7乙方必须遵守政府有关主管部门对噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用自理。

11.8所有货物安装完成并完工竣工合格后，应及时配合甲方与使用单位协调对接及办理移交手续，移交内容包括但不限于移交清单文件、相关货物编号及照片音像及相关人员会签手续。

11.9如乙方未如实本合同导致甲方受损的，或因乙方履行合同引发与第三人发生纠纷，导致甲方也被牵连涉诉（仲裁）的，除每次应向甲方支付合同价款2%的违约金，并承担甲方为实现债权或主张权利而支付的一切费用（包括但不限于差旅费、资产处置费、诉讼费、仲裁费、律师费、评估鉴定费、保全费、误工费等）。甲方可在未付工程款或履约保证金直接扣除。

第十二条 不可抗力

12.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

12.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。

第十三条 保险

13.1本合同下提供的设施应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按合同条款第13.2规定的方式，进行全面保险。

13.2设施保险将由乙方办理、支付，以发票金额百分之一百一十（110%）投保一切险。

13.3乙方应对在工地上为货物、系统和材料进行调试、验收协助和试运行测试的乙方包括分包商人员采取必要的人身险及其他有关的险别。

13.4乙方应对所提供的产品投保产品质量保证保险，承担由于产品缺陷造成的所有损失。

第十四条 合同的组成

14.1除合同条款另有说明外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方约定的其它协议

（2）本合同条款

（3）中标通知书

（4）招标文件及其附件

（5）招标过程中的来往函件

（6）投标文件及其附件

（7）标准、规范、法律法规及有关技术文件

14.2双方签订的有关工程洽商、变更等书面文件均属于本合同的组成部分。

14.3以上解释顺序相同的文件，若出现矛盾或差异，以最晚签订的书面材料为准。

14.5当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同双方协商解决。

第十五条 争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十六条 甲方项目负责人：      （联系电话：          ）；

乙方项目负责人：      （联系电话：          ）。

第十七条 其它

17.1本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持叁份，自双方签字盖章并于乙方按合同要求向甲方提交履约担保之日起生效。

17.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

联系地址：                               联系地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

年   月   日

附件：采购清单

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟料配料秤 | 流量：5-50t/h 精度：±1.0% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 变频器：ABB 低压电器：施耐德 耐磨材质：NM600，耐磨板可单独更换 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。 采用4台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 4 |  |  | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 2 | 粉煤灰配料秤 | 流量：5-50m³/h 精度：±0.5% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 秤体结构：双层转子锁料 变频器：ABB 低压电器：施耐德 转子材质要求：Q345 轴承密封方式：气密封 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。 采用2台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 2 |  |  | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 3 | 矿粉配料秤 | 流量：8-80m³/h 精度：±0.5% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 变频器：ABB 低压电器：施耐德 转子材质要求：Q345 轴承密封方式：气密封 秤体结构：双层转子锁料 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 1 |  |  | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 4 | 水泥流量计量秤 | 流量：50-300t/h 计量精度：≤±1.0% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-200smart 变频器：ABB 低压电器：施耐德 进出料口高度差：700mm 测量盘材质：316 轴承：SKF/NSK 减速电机：SEW 轴承密封方式：气密封 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。多台设备可实现集中控制，便于放散设备的统一操作。 采用2台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 2 |  |  | 含散装机、气动开关阀、电动流量阀、进料弯头、软连接 |
| 特别说明：报价包含设备安装费、基础改造费用（设备之外的电缆线及基础钢材由采购人提供），中标人需委托具有工业设计资质的单位出具设备基础设计图纸，按要求施工，特种作业人员证件齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写 （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

投标主要文件目录

一、投标文件的数量、密封及标记

1.  投标文件应按“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”三部分组成。

2.投标文件数量、制作及密封（本项目投标时不需要提供纸质投标文件。本项目中标供应商须在本项目中标公告期内提供一正三副的纸质投标文件（投标文件内所有材料均须加盖投标人单位红色实物公章）及全套投标文件电子档（刻录至光盘或U盘内）送至代理单位。未在规定期限内提供纸质投标文件的，采购人有权取消其中标资格）。

（1）资格审查文件（至少应包含以下内容）：

①资格审查文件封面（格式见附件一）；

②投标声明函（格式见附件二）；

③法定代表人身份证明书（格式见附件三）、法定代表人第二代身份证复印件或扫描件；

④法定代表人授权委托书（格式见附件四）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件或扫描件（如法定代表人投标无需提供）；

⑤投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件五）；

⑥企业法人营业执照副本；

⑦公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件六）；

⑧商务部分正负偏离表（格式见附件七）；

⑨技术部分正负偏离表（格式见附件八）；

⑩投标人认为有必要提供的其它资料。

（2）技术标文件（根据评分标准要求的内容自行制作）

①技术标文件封面（格式见附件九）；

②为完成本项目投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

（3）商务标文件

①经济标文件封面（格式见附件十）；

②投标报价单（格式见附件十一）上传至投标函内；

③投标分项报价单（格式见附件十二）上传至投标函内。

注：1.各投标人须按采购文件要求将加盖投标人单位红色实物公章的PDF或电子签章的“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”的组成文件对应上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“如东县限额交易网（http://rudong.net/web/index）”下载《操作手册》。投标文件中每页都需电子签章或加盖投标人红色公章，不能按要求电子签章或加盖投标人红色公章的将会被废除投标资格。

2.投标文件顺序内容参照投标文件格式中投标主要文件目录的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

3.投标人提交的投标文件中的相关证件原件扫描件（如：企业营业执照、身份证、资格证书等原件扫描件）存在虚假或伪造情形的，一经发现则取消其投标人或中标资格，投标保证金不予退还。

二、投标文件格式

附件一

正本/副本

海天建材公司计量设备采购和安装项目

资格审查文件

采购人名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件二

投标声明函

致：南通海天建材有限公司

1、我方承诺按照 海天建材公司计量设备采购和安装项目 磋商文件要求完成相关工作任务，并承担因迟延履行或工作失误等引起的一切责任。

2、我方对该项目磋商文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对磋商文件存在误解、不明为由，向贵方行使任何法律上的抗辩权。

3、若我方中标，我方投标文件和你方的中标通知书、磋商文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若磋商文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受磋商文件的有关约束，并同意将磋商文件对供应商的要求作为供应商合同义务的组成部分。

4、若我方中标，我方将优先安排本项目的实施，保证按照甲方和相关技术规定要求按时按质完成项目。如果成果质量不满足甲方要求，甲方可消减我方承担的项目经费，我方将放弃以此为理由的任何法律上的抗辩权。

5、我方承诺投标文件的所有内容真实准确，不存在任何虚假之处，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方已中标，中标结果无效，对于因此给其他供应商及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或加盖个人印章）

日期：       年       月       日

附件三

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：      年    月     日

经营期限：

姓    名：       性别：

职务系：     (投标人名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(加盖公章)：

年    月   日

附法定代表人身份证复印件或扫描件

附件四

法定代表人授权书

本授权书声明：                         （投标人单位名称）              （法定代表人姓名）授权                        （被授权人的姓名）为我方就 海天建材公司计量设备采购和安装项目 的授权委托人（即代理人），以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

授权委托人（即代理人）在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，授权委托人（即代理人）在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我方均予以承认。

本授权书于______年____月____日签字或盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：_______________________________

授权委托人（即代理人）签字或盖章：_____________________________

投标人名称（加盖公章）：_____________________________________

日     期：_____________________________________

附：授权委托人（即代理人）身份证复印件或扫描件

附件五

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加 海天建材公司计量设备采购和安装项目 磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设施和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月     日

附件六

公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

八、本单位同意将以上承诺事项上网公示。

注：请各投标人同时扫码在线签署“公共资源交易投标信用承诺书”，并将签署完成界面截图附后。

企业名称(加盖公章)：                法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件七

商务部分正负偏离表

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 详见采购文件 |  |  |
| 2 | 交货时间及验收标准 | 详见采购文件 |  |  |
| 3 | 质保及服务要求 | 详见采购文件 |  |  |
| 4 | 报价要求 | 详见采购文件 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 详见采购文件 |  |  |
| 6 | 约定事项 | 详见采购文件 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：行数不够可自行添加。如各项商务条款已在投标方案中详细说明，则该表只需填写是否响应。不响应采购文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，供应商可在此表中承诺或说明。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件八

技术部分正负偏离表

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中“3.项目清单”里的配置要求，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件九

正本/副本

海天建材公司计量设备采购和安装项目

技术标文件

采购人名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件十

正本/副本

海天建材公司计量设备采购和安装项目

商务标文件

采购人名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件十一

投 标 报 价 单

南通海天建材有限公司:

一、采购项目名称：海天建材公司计量设备采购和安装项目。

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，并根据该项目磋商文件的规定，经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币(大写)          （小写：¥       ） 的投标总报价，按磋商文件的要求承包本次采购范围内的全部内容。

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月    日

附件十二

投标分项报价单

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟料配料秤 | 流量：5-50t/h 精度：±1.0% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 变频器：ABB 低压电器：施耐德 耐磨材质：NM600，耐磨板可单独更换 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。 采用4台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 4 |  |  | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 2 | 粉煤灰配料秤 | 流量：5-50m³/h 精度：±0.5% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 秤体结构：双层转子锁料 变频器：ABB 低压电器：施耐德 转子材质要求：Q345 轴承密封方式：气密封 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。 采用2台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 2 |  |  | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 3 | 矿粉配料秤 | 流量：8-80m³/h 精度：±0.5% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-1200 变频器：ABB 低压电器：施耐德 转子材质要求：Q345 轴承密封方式：气密封 秤体结构：双层转子锁料 给料方式：变频调速 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 1 |  |  | 含气动截止阀、进料溜管、软连接 |
| 4 | 水泥流量计量秤 | 流量：50-300t/h 计量精度：≤±1.0% 传感器：HBM CPU和I/O模块:SIEMENS S7-200smart 变频器：ABB 低压电器：施耐德 进出料口高度差：700mm 测量盘材质：316 轴承：SKF/NSK 减速电机：SEW 轴承密封方式：气密封 采用西门子PLC,进口变频器。并且可与上位机或其它控制设备联机控制。可实现远程控制，协助对接一卡通系统。多台设备可实现集中控制，便于放散设备的统一操作。 采用2台独立电控柜。触摸屏操作 | 套 | 2 |  |  | 含散装机、气动开关阀、电动流量阀、进料弯头、软连接 |
| 特别说明：报价包含设备安装费、基础改造费用（设备之外的电缆线及基础钢材由采购人提供），中标人需委托具有工业设计资质的单位出具设备基础设计图纸，按要求施工，特种作业人员证件齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写 （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月    日